## 様式A-5
（様式Ａ－５）
要求水準チェックシート
【記載要領等】
・各項目（黄色着色部分）に、以下のとおり記載すること。 ① 提案審査書類に明確に記載している項目は該当する様式番号（例 様式Ｃ－２）とともに、確認欄に「●」を記載すること。 ② 提案審査書類に記載していない項目は事業者選定後の事業実施段階で対応するものとし、様式番号は記載せず、確認欄に「○」を 記載すること。 ・上記以外の記載等は行わないこと。 ・確認欄の全てに「●」または「〇」が記載されていない場合は、要求水準を満たしていることが確認できないため、失格となる場合がある。 ・要求水準項目として挙げている内容のすべてを提案審査書類の各様式に記載する必要はない。
要求水準 | 該当 様式 | 確認
|  | 応募者 | 市
第１章 総則
４ 遵守すべき法令等
本事業の実施にあたっては、提案内容に応じて、関係法令、条例・規則等、各種基準・指針等、福岡市上位計画を遵守すること。 |  | −
第２章 要求水準
１ 基本的事項
（１）法令等の遵守
（２）市施策の推進
「都心の森１万本プロジェクト」や「Fukuoka Art Next」など、市施策を推進する計画とすること。 |  | −
（３）ユニバーサルデザインへの配慮
設計にあたっては、福岡市福祉のまちづくり条例施設整備マニュアルに適合した計画とすること。 |  | −
（４）安全・安心への配慮
施設配置については急な凹凸や死角をつくらないよう配慮するとともに地下鉄利用者の動線等に配慮した計画とすること。 |  | −
（５）環境への配慮
福岡市地球温暖化対策実行計画を踏まえ、灌水システムや照明などの設備については、省エネ性の高い機器を選択すること。 |  | −
２ 整備の水準
（１）共通事項
① 提案箇所
・ イベント・飲食スペース等の設置は不可とし、不特定多数の人が滞留しない計画とすること。 |  | −
② 不燃材
・ 緑化施設及び附帯する施設・設備の表面仕上げ部分は不燃材料を使用することとし、本市と協議のうえ、仕様を決定すること。 |  | −
③ 緑化施設等
・ 原則として天然植物を使用し、自動で灌水する装置を設置すること。 |  | −
・ 置き型の鉢植え（プランター）等を設置するなど、壁面や柱だけでなく、一体的な緑化空間としてデザインを行うこと。 |  | −
・ 複数種の植物を使用し、彩やデザイン性のある計画とすること。 |  | −
・ 令和８年２月の緑化工事完了時に、緑豊かな緑化施設が観賞できるよう、十分に生育した状態で施工を行うこと。 |  | −
・ 地下鉄利用者の動線等に配慮し、通路幅員を少なくとも1.5ｍ以上確保すること。 |  | −
・ 壁面や床など、駅施設に影響を及ぼさないよう、荷重負荷を踏まえた検討を行うこと。 |  | −
④ 給排水
・ 緑化施設への給水は、タンク循環式灌水装置又は給水管直結の自動灌水装置の使用を基本とすること。 |  | −
・ 緑化施設の排水は、排水タンクの仕様を基本とするすること。駅の排水管へ直接接続する場合は、本市と協議を行うこと。 |  | −
⑤ 照明設備
・ 植物の生育に必要な照度が確保できる計画とし、維持管理に配慮した器具を選定すること。 |  | −
⑥ 電源・電気設備
・ 駅の電気室から新たに配線を敷設し、緑化施設専用の分電盤を新設したうえで、各電気設備及び照明設備へ配線すること。 |  | −
⑦ 防災
・ 緑化施設の配置にあたっては、災害等発生時に避難の妨げにならないよう整備すること。 |  | −
・ フェイクグリーンを使用する場合は、防炎加工が施された製品の使用や、スプリンクラーを設置するなど、必要な対応をとること。 |  | −
・ その他、関係法令や所轄消防機関の指導に従い、必要な消防用設備等を設置すること。 |  | −
⑧ 案内サイン
・ 案内サインは現状位置への存置を基本とし、緑化施設が案内サインを覆わないように緑化するなど、視認性を確保すること。 |  | −
・ 案内サインの移設が必要な場合は、本市と協議を行うこと。 |  | −
⑨ 広告及び利便施設
・ 利便施設は現状位置に存置し、緑化施設が広告面を覆わないように緑化するなど、視認性を確保すること。 |  | −
⑩ 設備等
・ 駅設備は現状位置への存置を基本とし、緑化施設が設備の保守及び維持管理の支障とならないように緑化すること。 |  | −
・ 駅設備の移設が必要な場合は、本市と協議を行うこと。 |  | −
⑪ 誘導ブロック
・ 緑化施設から既存の誘導ブロックまでの離隔を60cm以上確保すること。 |  | −
・ やむを得ず離隔が60cm以上確保できない場合は、福祉のまちづくり条例施設整備マニュアルに基づき移設すること。 |  | −
⑫ 既存壁面
・ 緑化施設の整備にあたっては、可能な限り既存の壁面や床を撤去、加工しないよう配慮すること。 |  | −
（２）空港線天神駅
・ 隣接ビルの建替え計画等が進められていることから、東口の改札口周辺を対象として提案すること。 |  | −
（３）空港線博多駅
・ 駅施設のスペース等に配慮し、博多口及び筑紫口の改札口周辺を対象として提案すること。 |  | −
（４）空港線福岡空港駅
・ 改札口周辺のほか、国際線連絡バスへの乗継動線を踏まえ、国際線連絡バス改札口正面のスペースも対象として提案すること。 |  | −
（５）七隈線博多駅
・ 改札口周辺のほか、空港線と七隈線の乗り換え動線に設置している「動く歩道」の周辺についても提案すること。 |  | −
３ 維持管理計画の要求水準
（１）共通事項
① 管理方法や頻度、費用など、維持管理に係る事項等を定めた維持管理計画を作成すること。 |  | −
② 維持管理において専門的な知識等が必要な場合は、作業内容ごとに区分を行うこと。 |  | −
③ 維持管理に係る経費を算出すること（人件費、清掃・剪定費、植物調達費、消耗品費など）。 |  | −
④ 省人化や費用低減に配慮した維持管理計画とすること。 |  | −
⑤ 本市職員や維持管理スタッフが緑化施設の適切な維持管理のノウハウを学び、実践する仕組みを構築すること。 |  | −
（２）細則事項
① 日常管理
・ 日常管理の作業計画について、１日単位及び１週間単位を目安として、作業時間や作業量、必要人数等を具体的に示すこと。 |  | −
② 中長期的な維持管理
・ 維持管理における年間スケジュールを作成し、定期的な作業だけでなく、頻度の低い作業や突発的な作業など、幅広く示すこと。 |  | −
・ 設備機器の改修や更新など、中長期的な保守計画を示すこと。 |  | −
・ 植物の調達にあたって、安定した供給が可能となる方策を示すこと。 |  | −

## 様式B-3
（様式B－3）
内訳書
（円）
項目 ※１ |  |  |  | 摘要 ※２ | 金額
直接工事費 計
空港線天神駅
緑化工事
下地工事
潅水装置設置工事
植栽工事
その他
内装工事
駅既存設備改修
仕上工事
給水工事
排水工事
照明工事
電源工事
その他
ベンチ・プランター等
その他
空港線博多駅
緑化工事
内装工事
駅既存設備改修
ベンチ・プランター等
その他
空港線福岡空港駅
緑化工事
内装工事
駅既存設備改修
ベンチ・プランター等
その他
七隈線博多駅
緑化工事
内装工事
駅既存設備改修
ベンチ・プランター等
その他
共通費 計
共通仮設費
現場管理費
一般管理費
設計費 計
設計費
維持管理計画作成費
その他調査費
設計・工事費 合計（税抜き）
消費税相当額（10％）
設計・工事費 合計（税込み）
※１ 「項目」は応募者の計画に応じて追加すること。
※２ 「摘要」欄に整備の概要（仕様、数量 等）を記載すること。